## التوجيه
التوجيه: تقييم المرافق الصحية / خدمات الرعاية الإسعافية
[مقابلة مع المشرف على المرافق الصحية والموظفين واستخدام الملاحظات. سيتم جمع وجهات نظر العملاء على مستوى مجتمع باستخدام أدوات وأساليب مختلفة]
* ملء استمارة واحدة لكل مرفق صحي أو عيادة متنقلة

## معلومات عامة
معلومات عامة
اسم المحاور | خديجة الجمعة | اسم المستجيب الرئيسي | عمر جيجو
جنس المحاور | انثى | جنس المستجيب الرئيسي | ذكر
تاريخ التقييم | 2022-12-24 | الاتصال | مباشر
الموقع | صوران

## معلومات عامة II
1. معلومات عامة (مصدر معلومات اساسي - ملاحظة)
1.1 اسم المرفق |  |  |  |  | 1.2 نظام تحديد المواقع (الموقع ) بالدرجات العشرية
الأسم: | صوران الصحي
الأتصال | مباشر
1.3 نوع المرفق |  |  |  |  | 1.4 الإدارة (الاختيار المتعدد إذا كان ذا صلة )
1.5 هل المرفق مؤقت أو دائم ؟ |  |  |  |  | 1.6 هل تضررت المنشأة ؟
:أيام العمل |  | السبت/الأحد/الاثنين/الثلاثاء/الأربعاء/الخميس
ساعات العمل : |  | 7 ساعات
هل يوجد لدى المرفق خدمات صحية متنقلة؟
إذا نعم, صِف :
اللقاح الروتيني
إذا تضررت |  | المجموع | شديدة | معتدل | خفيف | أسباب الضرر (الكوارث الطبيعية، الحرب، وغيرها) | تفاصيل الضرر
المبنى | [6 empty] | سطح المركز بحاجة لعزل من اجل منع تسريب المياه
المعدات | [6 empty] | لايوجد
المستلزمات الطبية | [6 empty] | لايوجد
الإمداد الكهربائي /الوقود | [6 empty] | بحاجة الى بطاريات لمجموعة الطاقة الشمسية
إصابة/وفاة الموظفين أو المرضى
1.7 الوصول المادي إلى المرفق (اختر واحدة): (مصدر معلومات أساسي, ملاحظة)
للرجال/النساء/الأطفال/الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية (تحقق مما ينطبق)
|  | رجال | نساء | المراهقات | المراهقين | الأشخاص ذوي الإعاقة
سهولة الوصول |  | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم
الوصول مع العقبات
صعب جداً
يرجى التوضيح:
هل الهيكل يمكن الوصول إليه بأمان وسهولة من قبل النساء ؟ (المرفق)
|  |  |  | نعم | لا | إذا لا , وضّح
سلامة الوصول عبر الطرق إلى المرفق
السلامة حول المبنى (الإضاءة , المدخل مرئي للجمهور)
السلامة داخل المبنى ومع الموظفين/الموظفين (أبواب قابلة للقفل، منطقة انتظار منفصلة للنساء والأطفال، طاقم مختلط من الجنسين في المرفق، إلخ.
هل الهيكل يمكن الوصول إليه بأمان وسهولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة (هل المبنى مصصم ليكون ملائماً للإعاقة)؟
إذا لا, وضّح :
متوسط المسافة بالكيلومتر من أقرب قرية يأتي منها الناس :
متوسط المسافة بالكيلومتر من القرية الأكثر بعداً ويأتون الناس منها :
أسماء معظم القرى النائية التي يأتي منها الناس: |  |  |  |  | ارشاف/دابق/دويبق/قره كوبري/راعل/الشيخ ريح/الحمزات/
الوقت من القرية النائية التي يأتي معظم الناس منها |  |  |  |  | عدد الساعات | التكلفة بالعملة المحلية
مشياً |  |  |  |  | 1 | 0
باص |  |  |  |  | لايوجد
سيارة |  |  |  |  | نصف ساعة | 100 ليرة تركية
وسائل نقل أخرى |  |  |  |  | 1 | 50 ليرة تركية
1.8 الوصول المالي إلى خدمات المرافق ( اختر واحدة)
هل يتم رفض الأشخاص الاكثر ضعفاً بسبب نقص الموارد للدفع أو لأسباب أخرى؟
(وضّح)
|  | (وضّح) |  |  | النساء غير الحوامل والمرضعات
هل الأستشارات مجانية لمجموعات محددة ؟ ( النازحين داخلياً , اللاجئين, اخرى)؟ يجرى تحديد المجموعات التي لا تدفع : |  |  |  |  | النساء الحوامل والمرضعات
الأطفال دون سن 5 سنوات
لا |  |  |  |  | الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات
المراهقون
تكلفة الاستشارة بالعملة المحلية : |  |  |  |  | الرجال
0 |  |  |  |  | المسنين
اشرح ما هي المساهمة المطلوبة للحصول على الخدمات : |  |  |  |  | الأشخاص ذوو الإعاقة
الفئة المهمشة
من خلال تأمين سيارات لنقل المراجعين |  |  |  |  | آخر
أشرح :
1.9 اسم ونوع أقرب مرفق صحي للإحالة |  |  |  |  | 1.10 هل المركبات / وسائل النقل الأخرى متاحة للإحالة؟
الاسم : | مشفى مارع التركي
المسافة بالكيلومتر : | 18 كيلو متر |  |  |  | إذا نعم , يرجى التوضيح |  | سيارات الإحالة مع منظمة SRD ,وسيارات اسعاف الدفاع المدني
النوع :
توافر الرعاية الأساسية الطارئة لحديثي الولادة والتوليد في مرفق الإحالة الصحي؟ |  |  |  |  | تعليقات أخرى :
توافر الرعاية الشاملة الطارئة لحديثي الولادة والتوليد في مرفق الإحالة الصحي؟
توافر وسائل منع الحمل طويلة الأمد القابلة للعكس (اللولب ، الغرسات) في مرفق الإحالة الصحي؟
توافر خدمات التغذية في مرفق الإحالة الصحي؟ أي نوع؟ برنامج العيادات الخارجية العلاجية، مركز الاستقرار)
توافر الرعاية المتخصصة في مجال الصحة النفسية في مرفق الإحالة الصحية؟
1.11 هل يوجد بالمرفق مناطق/غرف منفصلة لما يلي :
|  |  |  | نعم | لا | تعليقات
مناطق انتظار منفصلة للرجال والنساء
حمامات منفصلة / مرحاض للرجال والنساء
غرف الفحص الخاصة
الرعاية الطارئة
الأمومة مع المخاض والولادة
غرفة العمليات
صيدلية / غرفة صرف
مختبر
تغذية
المشوره
رعاية الطفل/ منطقة صديقة للأطفال
إعداد الطعام
استشارات العنف المبني على النوع الاجتماعي
وزارة الصحة
الهيئة الطبية الدولية
منظمة غير حكومية
اخرى
مستشفى
موقع / نقطة صحية
عيادة متنقلة
مركز صحي
عيادة
اخرى :
نعم
لا
نعم
لا
مؤقت
دائم
نعم
لا
نعم
لا
0-5كم
5-10كم
اكثر من10كم
0-5كم
5-10كم
اكثر من 10 كم
مجاناً
دفعة صغيرة
دفعة كبيرة
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
مستشفى
مركز صحي
نعم
لا
نعم
لا
نعم
لا
Yes
No
نعم
لا
نعم
لا

## الخدمات المتاحة
2.3 قائمة الخدمات المتاحة: (IC, O)
| المنطقة/القطاعات الفرعية |  |  | الخدمات الصحية (RH MISP Services in bold) | نعم | لا
C. الرعاية المجتمعية | C0 | جمع الإحصاءات الحيوية | C01 | الوفيات والولادات |  | لا
|  |  | C02 | اّخرون;حركة السكان: سجل النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة | نعم
| C2 | صحة الطفل | C21 | الكون المجتمعي للتدبير المتكامل لصحة الطفل :المعلومات والتعليم والتواصل, لمقدم الرعاية+العثور على الحاةل النشطة |  | لا
|  |  | C22 | العلاج المنزلي لل : حمى/الملاريا/التهابات الجهاز التنفسي الحادة /الالتهاب الرئوي/الجفاف الناتج عن الإسهال الحاد |  | لا
|  |  | C23 | الحشد المجتمعي ودعم حملات التطعيم الشاملة و/أو إدارة الأدوية الشاملة | نعم
| C3 | التغذية | C31 | فحص التغذية بما في ذلك سوء التغذية الحاد (محيط منتصف الذراع و / أو الوزن والطول) ؛ نقص المغذيات الدقيقة ، إلخ | نعم
|  |  | C32 | علاج سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد المعتدل | نعم
|  |  | C33 | متابعة الأطفال المسجلين في برنامج الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد (تتبع المخالفين ) | نعم
|  |  | C34 | التغذية (بما في ذلك تغذية الرضع وصغار الأطفال ، والوقاية من سوء التغذية على حد سواء الحاد والمزمن ونقص المغذيات الدقيقة) تغيير السلوك | نعم
| C4 | الأمراض المعدية | C41 | مكافحة ناقلات الأمراض (المعلومات والتعليم و التواصل +الناموسيات المشربة _رش المبيدات الحشرية في الداخل /الخارج) | نعم
|  |  | C42 | الحشد المجتمعي ودعم التطعيمات الجماعية و/أو إدارة الأدوية / العلاجات | نعم
|  |  | C43 | IEC بشأن الأمراض ذات الأولوية محليا (مثل الإحالة الذاتية لمرض السل ، والإحالة الذاتية للملاريا ، وغيرها) |  | لا
| C5 | الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز | C51 | مناصرة قادة المجتمع بشأن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي / فيروس نقص المناعة البشرية | نعم
|  |  | C52 | IEC بشأن الوقاية من العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / فيروس نقص المناعة البشرية والتواصل لتغيير السلوك | نعم
|  |  | C53 | ضمان الحصول على الواقي الذكري مجانا | نعم
| C6 | صحة الأم والمولود حديثاً |  | الولادة النظيفة في المنزل : بما في ذلك توزيع مجموعات الولادة النظيفة على النساء الحوامل بوضوح ، والتواصل مع المعلومات والتواصل بشأن تغيير السلوك ، ومعرفة علامات الخطر وأين / متى تذهب للحصول على المساعدة ، ودعم الرضاعة الطبيعية | نعم
C61
| C8 | الأمراض الغير معدية والصحة العقلية |  | تعزيز الرعاية الذاتية ، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي ، وتحديد وإحالة الحالات الشديدة للعلاج ، وتوفير المتابعة اللازمة للأشخاص الذين خرجوا من الخدمة الصحية والاجتماعية في المرفق للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ، وإعاقات ومشاكل نفسية ، الترويج لمواد المعلومات والتعليم والاتصال / العاملين الصحيين المجتمعيين لنشر المعلومات حول الخدمات والإحالات بناءً على المبادئ التوجيهية للإرشاد النفسي الاجتماعي والعنف القائم على النو | نعم
C81
| C9 | الصحة البيئية | C91 | المعلومات والتعليم والتواصل بشأن تعزيز النظافة والمياه والصرف الصحي ، والحشد المجتمعي لحملات التنظيف و / أو أنشطة الصرف الصحي الأخرى | نعم
P.الصحةالأولية | P1 | الخدمات السريرية العامة | P11 | خدمات العيادات الخارجية |  | لا
|  |  | P12 | المختبر الأساسي | نعم
|  |  | P13 | سعة الاستقبال في المستشفى قصيرة (5-10 أسرة) |  | لا
|  |  | P14 | قدرة الإحالة : إجراءات الإحالة، وسائل الاتصال، النقل | نعم
|  |  | P15 | خدمات الصيدلة مع الأدوية الأساسية في المخزون | نعم
| P2 | صحة الطفل | P21 | برنامج التحصين الموسع: التحصين الروتيني ضد جميع الأمراض الوطنية المستهدفة وسلسلة التبريد الملائمة | نعم
|  |  | P22 | اقل من 5 عيادات يديرها طاقم صحي مدرب على التدبير المتكامل لصحة الطفل | نعم
|  |  | P23 | فحص سوء التغذية (رصد النمو أو قياس محيط منتصف الذراع أو W/H أو A/H) | نعم
| P3 | تغذية | P31 | علاج سوء التغذية الحاد المعتدل (SFP) | نعم
|  |  | P32 | علاج سوء التغذية الحاد الشديد بدون مضاعفات طبية (OTP) | نعم
|  |  | P33 | الإحالة لعلاج سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية إلى مرافق المرضى الداخليين (IPF / SC) | نعم
|  |  | P34 | معالجة نقص المغذيات الدقيقة |  | لا
|  |  | P35a | استشارات تغذية الأم | نعم
|  |  | P35b | علاج النساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية | نعم
|  |  | P36 | الاستشارة / دعم التغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال | نعم
| P4 | الأمراض المعدية | P41 | موقع الحارس لنظام الإنذار المبكر للأمراض الوبائية ، والاستجابة للفاشية (EWARN) | نعم
|  |  | P42 | تشخيص وعلاج الملاريا |  | لا
|  |  | P43 | تشخيص وعلاج مرض السل |  | لا
|  |  | P44 | الأمراض المعدية المحلية الأخرى ذات الصلة (مثل مرض النوم وداء الليشمانيات) | نعم
| الصحة الجنسية والإنجابية | P5 الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز | P51 | التدبير المتلازمي للأمراض المنقولة جنسياً |  | لا
|  |  | P52 | الاحتياطات القياسية: الإبر والمحاقن التي تستخدم لمرة واحدة ، وحاويات التخلص الحادة الآمنة ، ومعدات الحماية الشخصية (PPE) ، والمعقمات | نعم
|  |  | P53 | توافر واقيات ذكرية مجانية | نعم
|  |  | P54 | الوقاية والعلاج من الالتهابات الانتهازية | نعم
|  |  | P55 | تقديم المشورة والفحص بشأن فيروس نقص المناعة البشرية |  | لا
|  |  | P56 | منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل (PMTCT) |  | لا
|  |  | P57 | العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (ART) |  | لا
|  | P6 صحة الأم والمولود حديثاً | P61 | تنظيم الأسرة بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة | نعم
|  |  |  | رعاية ما قبل الولادة: تقييم الحمل والولادة وخطة الطوارئ ، والاستجابة للمشاكل (الملاحظة و / أو المبلغ عنها) ، وتقديم المشورة / المشورة بشأن التغذية والرضاعة الطبيعية ، والرعاية الذاتية وتنظيم الأسرة ، والعلاجات الوقائية حسب الاقتضاء | نعم
P62
|  |  | P63 | الرعاية ماهرة أثناء الولادة من أجل ولادة طبيعية نظيفة وآمنة | نعم
|  |  | P64 | الرعاية الأساسية لحديثي الولادة: الإنعاش الأساسي لحديثي الولادة + الدفء (الطريقة الموصى بها: رعاية الأم طريقة الكنغر - KMC) + الوقاية من العين + رعاية الحبل السري النظيف + الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية 24/24 و 7/7 | نعم
|  |  |  | رعاية التوليد الأساسية في حالات الطوارئ (BEmOC): المضادات الحيوية الوريدية + أدوية المعجّلة للولادة / مضادات الاختلاج + إزالة المشيمة يدويًا + إزالة المنتجات المحتجزة باستخدام الشفط اليدوي بالتخلية (MVA) + الولادة المهبلية المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع |  | لا
P65
|  |  | P66 | رعاية ما بعد الولادة: فحص الأم والوليد (حتى 6 أسابيع) ، والاستجابة للعلامات الملحوظة ، ودعم الرضاعة الطبيعية ، ومعلومات تنظيم الأسرة | نعم
|  |  |  | رعاية الإجهاض الشاملة بما في ذلك رعاية ما بعد الإجهاض: إجهاض محرض آمن لجميع المؤشرات القانونية | نعم
|  |  | P67 | تفريغ الرحم باستخدام MVA أو الطرق الطبية ، العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية ، علاج مضاعفات الإجهاض ، تقديم المشورة للإجهاض ومنع الحمل بعد الإجهاض | نعم
|  | P7 العنف الجنسي | P71 | الإدارة السريرية للاغتصاب |  | لا
|  |  | P72 | وسائل منع الحمل الطارئة |  | لا
|  |  | P73 | الوقاية بعد التعرض (PEP) للعدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والتلقيح ضد التهاب الكبد ب والكزاز | نعم
|  |  | P74 | إدارة الحالة والدعم النفسي (الأخصائيون الاجتماعيون) |  | لا
| P8 | الأمراض الغير معدية والصحة العقلية | P81 | رعاية الإصابات وإدارة الإصابات الجماعية |  | لا
|  |  | P82 | علاج ارتفاع ضغط الدم | نعم
|  |  | P83 | علاج مرض السكري | نعم
|  |  |  | علاج الربو | نعم
|  |  | P84 | رعاية الصحة العقلية: دعم الكرب والقلق الحادين ، وإدارة الخطوط الأمامية للاضطرابات العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات الشديدة والشائعة |  | لا
| P9 | الصحة البيئية | P91 | التخلص الآمن من النفايات وإدارتها في المرفق الصحي | نعم
S. الرعاية الثانوية والثالثية | S1 | الخدمات السريرية العامة | S11 | خدمات المرضى الداخليين (أجنحة الطب وطب الأطفال والتوليد وأمراض النساء؛ التغذية) |  | لا
|  |  | S12 | الجراحة الطارئة والاختيارية |  | لا
|  |  | S13 | خدمات المختبرات (بما في ذلك مختبر الصحة العامة) | نعم
|  |  | S14 | خدمات بنك الدم |  | لا
|  |  | S15 | خدمات الأشعة السينية |  | لا
|  |  | S16 | خدمات الصيدلة مع الأدوية الأساسية في المخزون | نعم
| S2 | صحة الطفل | S21 | إدارة الأطفال المصنفين بأمراض شديدة أو شديدة جدا (اسوائل وأدوية بالحقن ،الأوكسجين) |  | لا
| S3 | التغذية | S31 | علاج سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية (SC / IPF) والرضع أقل من 6 أشهر المصابين بسوء التغذية الحاد |  | لا
|  |  | S32 | دعم مضاعفات الرضاعة الطبيعية ودعم البدء المبكر للرضاعة الطبيعية ؛ | نعم
| S6 | صحة الأم والمولود حديثاً | S61 | رعاية التوليد الأساسية الشاملة: BEmOC + عملية قيصرية + نقل دم آمن |  | لا
| S8 | الأمراض الغير معدية والصحة العقلية | S81 | تأهيل المعاقين والإصابات |  | لا
|  |  | S82 | رعاية المرضى الخارجيين والاستشارات النفسية |  | لا
|  |  | S83 | وحدة المرضى الداخليين النفسيين الحاد |  | لا
ملاحظات؟

## طاقم الرعاية الصحية
2. طاقم الرعاية الصحية (مصدر معلومات أساسي - ملاحظة)
2.1 من الذي يقدم الرعاية االصحية في هذا المرفق ؟ (تحقق من كل ما ينطبق)
| # الذكور | #الإناث | # الاستشارات في اليوم |  | تلقى التدريب؟ (رسمي ، جاري ، قبل الخدمة ، أثناء الخدمة ، غير ذلك) |  |  |  |  | التوفر؟ (عدد الأيام الموجودة والمتاحة في المرفق الصحي في الأسبوع)
ممرض | 1 | 1 | 20 |  | نعم |  |  |  |  | 6
طبيب عام | 1 | 1 | 50 |  | نعم |  |  |  |  | 6
جراح | 0 | 0
طبيب باطني | 1 | 0 | 44 |  | لا |  |  |  |  | 3
طبيب أطفال | 0 | 1 | 60 |  | نعم |  |  |  |  | 3
طبيب النساء و التوليد | 0
مساعد طبي | 0
ملقح | 4 | 2 | 45 |  | نعم |  |  |  |  | 3
قابلة | 0 | 2 | 45 |  | نعم |  |  |  |  | 6
فني مختبر | 2 | 0 | 60 |  | نعم |  |  |  |  | 6
صيدلي/ صيدلي تكنولوجي | 1 | 0 | 140 |  | نعم |  |  |  |  | 6
طبيب نفسي | 0 | 0
طبيب نفسي | 0 | 0
طبيب عام مدرب في مجال الصحة النفسية (MHGAP) | 0
نقطة اتصال للعنف المبني على النوع الاجتماعي | 0
طاقم التغذية | 1 | 4 | [7 empty] | 6
طاقم تغذية الرضّع وصغار الأطفال | 1 | 4 | [7 empty] | 6
أخرى | 2 | 0 | [7 empty] | 61
عدد الموظفين المدربين في تدريبات محددة في… |  |  |  |  | الأطباء |  | ممرض |  | العاملين الصحيين المجتمعيين |  | أخرى
[5 empty] | ذكر | انثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى
تحديد وإدارة مشاكل الصحة العقلية ذات الأولوية (الصرع، الاضطرابات الذهانية، الاكتئاب)
الدعم النفسي الاجتماعي الأساسي |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3
الإسعافات الأولية النفسية (PFA) |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2
الإدارة السريرية للاغتصاب (CMR) |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
علاج سوء التغذية الحاد |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
برنامج التغذية التكميلية |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
برنامج العيادات الخارجية العلاجية |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
خدمات الصحة الإنجابية والصديقة للمراهقين |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
الرعاية التوليدية الطارئة |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
الرعاية بعد الإجهاض وتنظيم الأسرة |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2
إنعاش حديثي الولادة ورعاية حديثي الولادة |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
المفاهيم الأساسية للعنف المبني على النوع الاجتماعي والمبادئ التوجيهية |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
رعاية الفتيات (الأطفال) اللاتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (PSEA) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الاستجابة للتأهب والحد من مخاطر الكوارث |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
إدارة سلسلة التوريد الصيدلانية بما في ذلك التخلص السليم من الأدوية منتهية الصلاحية |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
إدارة الطوارئ الصحية / تنسيق الكوارث الصحية / قيادة الحوادث |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
تقييم الاحتياجات الصحية بعد الكوارث |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0
مكافحة العدوى |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4
إدارة الإصابات الجماعية |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
هل يتم تقديم الخدمات الصحية المجتمعية في المنطقة المستهدفة للمرفق الصحي ؟
إذا كانت الإجابة بنعم، من يوفر وكم عدد مقدمي الخدمات؟(مصدر معلومات أساسي )
|  | #M | #F
|  | 0 | 5
|  | 6 | 10
|  | 1 | 4
|  | 3 | 0
تحديد:
2.3 هل هناك منسق مخصص للكوارث الصحية /مدير الطوارئ و/أو فريق تم تحديده من الموظفين السابقين ؟
| إذا كانت الإجابة نعم , يرجى تحديد من تم تعينه: |  |  | الخوذ البيضاء (الدفاع المدني )
نعم
لا
قابلات قرويات / قابلات تقلديات
العاملين الصحيين المجتمعيين
المعالجون التقليديون
أخرى (مجموعات مجتمعية /شبكات)؟
لا
نعم

## المستلزمات الطبية الأساسية
2.4 الأدوية الأساسية , اللقاحات , المستلزمات
الأدوية الأساسية (قائمة يجب تكييفها مع سياق كل بلد - من الممكن استخدام قائمة مرجعية منفصلة) | متوفر |  |  |  |  | غير متوفر | مدة نفاذ المخزون | أسباب عدم التوافر | أسباب أخرى
| ابداً | احياناً |  | عادة
المسكانات وخافضات الحرارة | [6 empty] | 3 اشهر
التخدير العام والموضعي والأكسجين | [6 empty] | 1 شهر
مضادات الحساسية والأدوية المستخدمة في الحساسية المفرطة | [6 empty] | 2 شهر
المضادات الحيوية (ARI) | [6 empty] | 1 شهر
المضادات الحيوية ( عن طريق الفم والحقن) | [6 empty] | 1 شهر
مضادات الاختلاج/مضادات الصرع/الأدوية المستخدمة في تسمم الحمل /تسمم الحمل | [6 empty] | 3 شهر
الترياق (الفحم المنشط ,الأتروبين ,لقاح الكزاز) | [6 empty] | 3 اشهر
مضاد الفطريات | [6 empty] | 5 اشهر
مضادات الملاريا | [7 empty] | مركز غير علاجي للمرض
مضادات الطفيليات | [6 empty] | 6 اشهر
خافض حرارة | [6 empty] | 1 شهر
الأدوية المضادة للسل | [7 empty] | مركز غير علاجي للمرض
ARVs | [7 empty] | نوع غير متوفر
BCG | [6 empty] | 6 اشهر
أدوية القلب والأوعية الدموية بما في ذلك الخافضة للضغط. | [6 empty] | شهر1
منع الحمل | [7 empty] | حبوب | أنواع وسائل منع الحمل ؟
كوتريموكسازول | [6 empty] | 3 اشهر
أدوية السكري | [6 empty] | ا شهر1
وسائل تنظيم الأسرة ( وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة , الواقي الذكري ( للذكور والاناث ), حبوب منع الحمل المركبة الفموية ,حبوب البروجستين فقط , حقن الديبوبروفيرا , غرست امبلانون , جاديل ,اللولب ).
كبريتات المغنيسيوم
لقحات الحصبة
ORS
الأوكسيتوسين/الميزوبروستول | [7 empty] | مركز غير مختص
محاليل وريدية
PENTA
PEP kit | [7 empty] | مركز غير علاجي
شلل الأطفال
تطعيم ضذ الكزاز
Tetracycline eye oitment
الفيتامينات والمعادن
منتجات التغذية | متوفر |  |  |  |  | غير متوفر | مدة نفاذ المخزون | أسباب عدم التوافر | أسباب أخرى
| أبداً | احياناً |  | عادة
أغذية علاجية جاهزة للاستخدام ( زبدة بلامبي )
RUSF (plumpy’sup, nutributter, CSB, SuperCereal, Plumpy’doz
ف75 | [7 empty] | مركز غير مختص
ف 100 | [7 empty] | مركز غير مختص
ريسومال
ألبيندازول
أموكسيسيلين
Paracheck Test
مساحيق المغذيات الدقيقة (MNP ، VMP) أو أقراص للنساء الحوامل والمرضعات
حمض فوليك الحديد
مكملات فيتامين أ
مكملات الزنك
RUIF أو PIF (تسمية عامة)
غذاء لمرضى المستشفى
الأدوية الاساسية النفسية | متوفر |  |  |  |  | غير متوفر | مدة نفاذ المخزون | أسباب عدم التوافر | أسباب أخرى
| أبداً | احياناً |  | عادة
مضادات الاكتئاب العامة (أميتريبتيلين، فلوكستين)
مزيلات القلق العامة (ديازيبام) | [7 empty] | غير متوفر
مضادات الذهان العامة (علامة هالوبيريدول ، إينج ، كلوربرومازين ، ثيوريدازين) | [7 empty] | غير متوفر
مضادات الصرع العامة (فينوباربيتال كاربامازيبين ، ديازيبام إينج ، حمض فالبرويك)
أدوية للاضطراب ثنائي القطب (حمض فالبرويك ، كاربامازيبين) | [7 empty] | غير متوفر
ميد لبرامج الإدمان (العلاج ببدائل النيكوتين) | [7 empty] | غير متوفر
مضادات باركينسونز (ثنائي بيريدن) | [7 empty] | غير متوفر
اللوازم | متوفر |  | فعّال/ |  | تعليقات حول الفعالية |  |  | أسباب عدم التوافر | أسباب أخرى
في حالة جيدة
مواد التضميد
سجلات للإبلاغ
أشرطة قياس محيط منتصف الذراع
مقياس وزن الرضع
مقياس معلق
لوح الارتفاع
IEC/مواد ارشاد
مقاييس الأم/الطفل
مستلزمات الوقاية من العدوى (قفازات ، صابون ، قفازات معقمة ، كلور ، مستلزمات إزالة التلوث)
أدوات التقارير
تخزين آمن للملفات مع / قفل
سلسلة التبريد
توفر سيارة اسعاف |  |  |  | نوع سيارة الاسعاف:
وجود نظام إحالة
|  | موجود؟ | فعّال ؟ | عدد الإحالات في الثلاث شهور الأخيرة
|  |  |  | رجال | نساء | أطفال
الإحالة إلى الخدمات الطبية المتخصصة |  |  |  | 6 | 8 | 1
الإحالة إلى الخدمات المجتمعية (العنف المبني على نوع الجنس، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي)
نعم
لا

## إدارة الطوارئ الصحية
إدارة الطوارئ الصحية / الحد من مخاطر الكوارث الصحية
حسب ترتيب الأهمية، ما هي المشكلة/المخاطر الرئيسية التي واجهها المرفق الصحي في الأشهر ال 12 الماضية؟ مع العلم أن 10 هو الاكثر أهمية و 1 هو الاقل أهمية
| نعم | هطول أمطار / جفاف متأخر | لا | خسارة العاملين |  | لا | انهيارات أرضية
| نعم | فقدان المحصول بسبب أمراض النبات | لا | حريق |  | لا | سرقة المال
| نعم | تضرر المبنى | نعم | مستوى مرتفع بشكل غير عادي من الأمراض التي تصيب الإنسان |  | لا | هجوم إرهابي
| لاا | الحرب / الصراع | لا
ما نوع التأهب والاستجابة والحد من المخاطر التي يقوم بها المرفق الصحي؟
يرجى ملء القائمة التالية:
[5 empty] | نعم | لا | التعليقات
HEM / DRR والإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs)
هل توجد خطة لإدارة الطوارئ الصحية متعددة الأخطار على مستوى المنشأة / إدارة الكوارث / خطة استمرارية الخدمة؟ (إذا كانت الإجابة بنعم ، فاطلب نسخة من الخطة وحدد آخر مرة تمت فيها مراجعة / تحديث الخطة في عمود التعليقات). | [5 empty] | لا
هل تعطي الخطة الأولوية لسيناريوهات المخاطر (على سبيل المثال للأوبئة والأوبئة ، والصراع ، وأحداث الأخطار الطبيعية ، وما إلى ذلك) مع احتمالية كبيرة لحدوثها؟ | [5 empty] | لا
هل توجد آلية لتنفيذ التخفيف المناسب لتقليل أو إدارة المخاطر التي تم تحديدها من تحليلات المخاطر المحددة ونقاط الضعف؟ | [5 empty] | لا
هل تتضمن الخطة إجراءات تشغيل موحدة تحدد أدوار ومسؤوليات الموظفين في سيناريوهات الأحداث وآليات التنسيق (القيادة والتحكم والإبلاغ وما إلى ذلك)؟ |  |  |  |  | نعم
هل تنظر الخطة في حدود قدرة المرافق أو الأنظمة لتوفير طفرة "طارئة" في خدمات العلاج الحرجة؟ |  |  |  |  | نعم
نظم تنسيق HEM / DRR وقدرات الموظفين
هناك منسق طوارئ / كارثة صحية معين؟ |  |  |  |  | نعم
تتضمن الخطة لجنة لإدارة الكوارث الصحية؟ |  |  |  |  | نعم
هل هناك نظام تنسيق قيادة أو عمليات طوارئ صحية مبني؟ |  |  |  |  | نعم
هل هناك موظفين (بما في ذلك الأطباء والممرضين) / العاملين في مجال الإرشاد المدربين على التأهب والاستجابة والتخفيف؟ |  |  |  |  | لا
هل/هل الموظفين أو العاملين في مجال الإرشاد (بما في ذلك الأطباء والممرضين) مدربون على تقييم الصحة والاحتياجات بعد الكوارث؟ (PDHNA) |  |  |  |  | نعم
هناك موظفين أو عمال ملحقين مدربين على مراقبة الأمراض والبيئة وناقلات الأمراض؟ (الإنذار المبكر بالصحة) |  |  |  |  | نعم
هل هناك موظفين أو عمال ملحقين مدربين تدريب محدد على الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC)؛ إدارة الإصابات الجماعية؛ وحركة ودفن الرفات البشرية؟ |  |  |  |  | نعم

## التغذية
تغذية
| نعم | لا
هل البروتوكول الوطني لعلاج سوء التغذية الحاد موجود على مستوى المنشأة الصحية؟
هل السياسة الوطنية لتغذية الرضع وصغار الأطفال موجودة في المركز الصحي
هل يتم فحص سوء التغذية (و / أو مراقبة النمو)؟
الفحص / المراقبة على مستوى المرفق الصحي؟ باي تردد
الفرز / المراقبة على مستوى المجتمع؟ بأي تردد؟ بأي تردد؟
كم عدد حالات سوء التغذية التي تم اكتشافها في الشهر الماضي؟
سوء التغذية الحاد المعتدل MAM | ذكر | أنثى | مجموع
الأطفال أقل من 5 سنوات | 2 | 16 | 18
الأطفال فوق سن 5 سنوات | 0 | 0 | 0
الحوامل و المرضعات | 0 | 8 | 8
الكبار (بما في ذلك كبار السن)
سوء التغذية الحادSAM | ذكر | أنثى | مجموع
الأطفال أقل من 5 سنوات | 0 | 4 | 4
الأطفال فوق سن 5 سنوات | 0 | 0 | 0
الحوامل و المرضعات | 0 | 0 | 0
الكبار (بما في ذلك كبار السن) | 0 | 0 | 0
كيف تقوم بتحديد و تقييم معدل سوء التغذية؟ ما هي الادوات التي تستخدمها؟ | المواك | زد سكور الطول& الوزن | الوذمة
ما هو معدل الانتشار التقديري لسوء التغذية الحاد الوخيم؟ | 3%
ما هو معدل انتشار سوء التغذية الحاد المعتدل (MAM)؟ | 5%
هل اعتمدت على بيانات موثقة أو تقارير لتحديد معدل الانتشار؟ أو هو بناء على خبراتك الطبية و العملية؟ | بناء ع الخبرات الطبية والعلمية
ماذا يحدث للأطفال المصابين ب SAM الذين يعانون من مضاعفات؟
أحالة إلى المستشفى
هل هناك آلية للفحص والإحالة في المجتمع؟
كم عدد حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية التي تمت إحالتها في الشهر الماضي؟ ---2- أقل من سن 5 سنوات -0----- فوق سن 5 سنوات
يتم تنظيم جلسات تغيير سلوك التغذية؟
الجلسات في المنشأة التردد?
جلسات في المجتمع التردد?
هل الصور مستخدمة في الدروس؟
هل سوء التغذية مدرج في المواضيع؟
هل التواصل لتغيير السلوك الغذائي متاح؟
ما هي المواضيع؟
التغذية التكميلية الرضاعة الطبيعية الرضاعة الحصرية الصحة الإنجابية تنظيم الاسرة النظافة الشخصية
هل تتوفر استشارات ودعم تغذية الأطفال الرضع وصغار الأطفال (IYCF) للنساء / الرضع الذين يعانون من صعوبات في تغذية الرضع وصغار الأطفال؟
ما هي المواضيع؟ الرضاعة من الساعة الأولى معتقدات خاطئ الرضاعة الحصرية نظافة العين ولاذن والحبل السر فوائد حليب الام للام والطفل
نعم
الفحص الروتيني
فحص المجتمع
مراقبة النمو
احالة
معالجة في المركز
نعم
لا
نعم
لا
لا
لا
لا
لا
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
أخرى

## توجيه-المياه والصرف الصحي والنظ
Guide for Rapid WASH in Health facility Assessment tool | دليل لأداة التقييم السريع للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية
1. Staff management: -. | إدارة الموظفين
1.1. Ensure staff (Cleaners/water sanitation manager/technicians) are trained in their specific task in health care setting | تأكد من تدريب الموظفين (عمال النظافة / مدير الصرف الصحي للمياه / الفنيين) على مهمتهم المحددة في إعداد الرعاية الصحية
1.2. Those staff should be equipped with administrative and technical tools: Job descriptions, PPE while dealing with hazardous waste, working tools | يجب أن يكون الموظفون مجهزين بالأدوات الإدارية والتقنية: توصيف الوظائف ، معدات الحماية الشخصية أثناء التعامل مع النفايات الخطرة ، أدوات العمل
1.3. Vaccination of staff exposed to health risks: Hepatitis B and Tetanus | تطعيم الموظفين المعرضين لمخاطر صحية: التهاب الكبد الوبائي ب والكزاز
1.4. Provide access to the Post-Exposure Prophylaxis (PEP) kit to the staff exposed to HIV/AIDS risks. | توفير الوصول إلى مجموعة الوقاية بعد التعرض (PEP) للموظفين المعرضين لمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.
2. Water Quantity | كمية المياه
2.1. A health facility should have a consistent water supply or source at all times. In low income settings it is always good to have autonomous water source. | ينبغي أن يكون لدى المرفق الصحي إمدادات أو مصادر مياه ثابتة في جميع الأوقات. في بيئات الدخل المنخفض من الجيد دائما أن يكون مصدر المياه المستقلة
2.2. Storage Capacity minimum 2 days of daily water need is always ideal. The storage should be: clean, no leakage and properly placed (protected, shade, easy for regular and occasional maintenance). | سعة التخزين الحد الأدنى 2 أيام من الحاجة اليومية للمياه هو دائما مثالية. يجب أن يكون التخزين: نظيفا ، بدون تسرب ووضع بشكل صحيح (محمي ، ظل ، سهل الصيانة المنتظمة والعرضية).
2.3. There should be always a backup water supply plan in case of any failure in the running system. | يجب أن تكون هناك دائما خطة احتياطية لإمدادات المياه في حالة حدوث أي فشل في نظام التشغيل.
2.4. Normally the direct beneficiaries/users of the water supply system in health facility are staff, patient, caretakers and visitors. In some cases the family of the staff could be considered as direct users and they have to be included in the quantity design. But also there might be churches, mosques, shops, other government offices etc that might be using the water of the health facility making the consumption to increase considerably. | عادة ما يكون المستفيدون/المستخدمون المباشرون لنظام الإمداد بالمياه في المرافق الصحية موظفين ومريضين وعاملين في مجال الرعاية وزائرين. وفي بعض الحالات، يمكن اعتبار أسر الموظفين مستخدمين مباشرين و يجب إدراجهم في تصميم الكمية. ولكن قد يكون هناك أيضا الكنائس والمساجد والمحلات التجارية وغيرها من المكاتب الحكومية الخ التي قد تستخدم مياه المرفق الصحي مما يجعل الاستهلاك بزيادة كبيرة.
3. Water Quality: - provide acceptable quality water. | جودة المياه: - توفير مياه ذات جودة مقبولة
3.1. The source (borehole, well spring etc) should always be placed in more than 30 meters from any contamination source like latrines, waste zones, soak pits, etc. If measuring device is not available steps (35-40) can be used for estimation | المصدر (بئر، بئر الربيع الخ) يجب أن يوضع دائما على مسافة أكثر من 30 مترا من أي مصدر تلوث مثل المراحيض، ومناطق النفايات، حفر نقع، الخ. إذا كان جهاز القياس غير متوفر يمكن استخدام الخطوات (35-40) في التقدير
3.2. The residual chlorine has to be checked if possible daily otherwise at least once in a week. If there is a chance it is always good to test the FRC with your pool tester or any available FRC device, otherwise collect the information by asking with what, how, where and when they do the test. | يتعين فحص الكلور المتبقي يوميا إذا أمكن او مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. إذا كان هناك فرصة أنه من الجيد دائما ااختبار FRC بجهاز اختبار تجمع الخاص بك أو أي جهاز FRC متاح، وإلا جمع المعلومات عن طريق السؤال مع ماذا وكيف وأين ومتى يفعلون الاختبار.
3.3. Microbial quality/ No risk of pathogens: Ask if microbial test has been done and if so collect a copy. Microbial quality/ No risk of pathogens is assured | الجودة الميكروبية / لا خطر من مسببات الأمراض: اسأل عما إذا كان قد تم إجراء اختبار ميكروبي وإذا كان الأمر كذلك الحصول على نسخة. الجودة الميكروبية/ لا يوجد خطر من مسببات الأمراض مضمونة
· Free residual chlorine concentration at discharge points | تركيز الكلور المتبقي الحر عند نقاط التصريف
ü 0.2 - 0.5 mg/l (if pH < 8) minimum 30 minutes contact time | 0.2 - 0.5 ملغم/لتر (إذا كان درجة الحموضة < 8) الحد الأدنى 30 دقيقة وقت الاتصال
ü 0.4 - 1.0 mg/l (if pH > 8 minimum 60 minutes contact time | 0.4 - 1.0 ملغم/لتر (إذا > درجة الحموضة 8 دقائق كحد أدنى 60 دقيقة وقت الاتصال
· Or max no E.coli/100 ml at discharge points | أو الحد الأقصى E.coli/100 مل في نقاط التفريغ
3.4. Chemical quality: -Low concentration of compounds that are acutely toxic or that have serious long-term effects | الجودة الكيميائية: -تركيز منخفض للمركبات التي هي شديدة السمية أو التي لها آثار خطيرة على المدى الطويل
3.5 Physical quality: - Turbidity <5 ntu (20 ntu acute emergency), no smell, no taste, no colour and accepted by the user (staff, patient, caretaker, etc) | الجودة البدنية: - العكر <5 ntu (20 ntu حالة طوارئ حادة)، لا رائحة، لا طعم، لا لون ومقبولة من المستخدم (الموظفين، المريض، تصريف الأعمال، الخ)
4. Hygiene | النظافة
4.1. All the critical places (consultation rooms, waiting areas, wards, kitchens, latrines, waste zone etc, should have hand washing facility. | جب أن تحتوي جميع الأماكن المهمة (غرف الاستشارة ، مناطق الانتظار ، الأجنحة ، المطابخ ، المراحيض ، منطقة النفايات ، إلخ ، على مرفق لغسل الأيدي.
4.2. All those had washing facilities should be equipped with soap, or other available detergent or with disinfectant. | وينبغي أن تكون جميع المرافق المجهزة للغسيل مجهزة بالصابون أو غيرها من المنظفات المتاحة أو بالمطهرات.
4.3. The bathing facilities should be appropriate for users | يجب أن تكون مرافق الاستحمام مناسبة للمستخدمين
· well maintained and operated. Cleaned, disnfected, no/less smell, no/less flies etc. | مصانة بشكل جيد وتعمل. تنظيفها وتطهيرها ، لا / أقل رائحة ، لا / أقل الذباب الخ.
· Culturally and socially appropriate. | مناسبة ثقافيا واجتماعيا.
· Separate facilities for staff and patients. | مرافق منفصلة للموظفين والمرضى.
· Separation between male and female (small children can go to women’s showers). | الفصل بين الذكور والإناث (يمكن للأطفال الصغار الذهاب إلى الاستحمام عند النساء).
· Some showers with seats and handlebars for physically impaired persons | بعض مرافق الاستحمام مع المقاعد والمقود للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية
· Located to avoid risk of sexual violence | الموقع لتجنب خطر العنف الجنسي
· Night lights provided and operating (if feasible) | توفيىر أضواء ليلية وتعمل (إن أمكن)
4.4. A health facility depending on the size and the services provided should have infection prevention control committee, mainly those which have inpatient departments. For the clinics and health centres usually not feasible to have IPC committee rather they should have IPC responsible, preferably a medical person. | ينبغي أن يكون للمرفق الصحي، حسب حجم الخدمات المقدمة، لجنة للوقاية من العدوى، لا سيما تلك التي لديها أقسام للمرضى الداخليين. وبالنسبة للعيادات والمراكز الصحية، لا يمكن عادة أن تكون لجنة مسؤولة عن هذا النوع من العلاج، ويفضل أن تكون شخصية طبية.
4.5. Reusable medical equipment and instruments should be cleaned and disinfected with available disinfectant like Chlorine solutions, Surfanois, Hexanois, cresyl etc | يجب تنظيف المعدات والأدوات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام وتطهيرها بمطهرات متوفرة مثل محلول الكلور ، سورفانيوس ، هيكسانويس ، كريسيل إلخ
4.6. Reusable medical equipment and instruments (Surgical instruments and linen used for major surgical intervention, dressing, sutures, deliveries and minor surgery Fragile instruments, devices in glass, rubber, silicone) should be sterilised with the available sterilisation equipment like autoclave, Ionizing Radiation, Dry-Heat Sterilizers, other high level disinfectant chemicals | يجب تعقيم المعدات والأدوات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام (الأدوات الجراحية والكتان المستخدمة للتدخل الجراحي الرئيسي ، وخلع الملابس ، والغرز ، والولادات والجراحة البسيطة ، والأجهزة الزجاجية والمطاط والسيليكون) بمعدات التعقيم المتاحة مثل الأوتوكلاف والإشعاع المؤين والمعقمات الحرارية الجافة وغيرها من المواد الكيميائية المطهرة عالية المستوى
4.7. Surfaces (tables, exam beds, delivery bed, etc), ward (floor, wall, ceiling, doors, window etc) and kitchen utensils and environment should be regularly (check schedule and protocol) cleaned (check cleaning materials) and disinfected (check chlorine solution, surfanois, or other registered disinfectants). | يجب تنظيف الأسطح (الطاولات وأسرة الفحص وسرير التسليم وما إلى ذلك) والجناح (الأرضية والجدار والسقف والأبواب والنافذة وما إلى ذلك) وأدوات المطبخ والبيئة بانتظام (التحقق من الجدول الزمني والبروتوكول) (فحص مواد التنظيف) وتطهيرها (فحص محلول الكلور أو سورفانيوس أو المطهرات المسجلة الأخرى).
4.8. Personal protective equipment’s (gloves, masks, apron, boots/shoes cover, eye protection/goggles,) should be available at all times and used according to the protocol and procedure. | معدات الحماية الشخصية (قفازات، أقنعة، مئزر، غطاء الأحذية / الأحذية، حماية العين / نظارات واقية،) ينبغي أن تكون متاحة في جميع الأوقات واستخدامها وفقا للبروتوكول والإجراءات.
4.9. a health facility should have a designated area (solation room in case of IPD capacity, or for clinics and centres a waiting area for referral) in case of any infectious disease. | يجب أن يكون للمنشأة الصحية منطقة مخصصة (غرفة عزل في حالة سعة IPD ، أو للعيادات والمراكز منطقة انتظار للإحالة) في حالة وجود أي مرض معدي.
4.10. A health facility should have a designated area or room (mainly for inpatient capacity) for laundering | ينبغي أن يكون للمرفق الصحي منطقة أو غرفة مخصصة (بصفة رئيسية لسعة المرضى الداخليين) للغسيل
ü The dishes, if a kitchen is present | الأطباق، إذا كان المطبخ موجودا
ü The structure’s laundry (e.g. bed sheets, linen etc.) | غسيل المبنى (مثل ملاءات السرير والكتان وما إلى ذلك)
ü The patients’ laundry (if required) | غسيل المرضى (إذا لزم الأمر)
NB. All washing areas must be maintained at least once a day | ملحوظه. يجب صيانة جميع مناطق الغسيل مرة واحدة على الأقل في اليوم
4.11. A health facility should have an infection prevention control protocol/procedure adapted from the national guideline or WHO guideline for the type of facility. | ينبغي أن يكون لدى المرفق الصحي بروتوكول/إجراء لمكافحة العدوى مقتبس من المبدأ التوجيهي الوطني أو المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لنوع المرفق.
5. Excreta Disposal | التخلص من الفضلات
5.1 Latrine/toilet should be appropriate for users | ينبغي أن يكون المرحاض مناسبا للمستخدمين
Facilities must be culturally and socially appropriate | يجب أن تكون المرافق مناسبة ثقافيا واجتماعيا
Separate facilities for staff and patients | مرافق منفصلة للموظفين والمرضى
Preferably separation between male and female (certainly if culturally necessary) | يفضل أن يكون الفصل بين الذكور والإناث (بالتأكيد إذا لزم الأمر ثقافيا)
5.2 Children’s latrines provided near to paediatric ward and feeding centres (or potties), easily accessible by disabled (In-patient health structures IPD, ITFC: some latrines with seats and handlebars for less able persons) and sited not far than 30 meter but not closer than 5 meter from the users. | توفر مراحيض للأطفال بالقرب من جناح الأطفال ومراكز التغذية (أو الأواني)، ويمكن للمعوقين الوصول إليها بسهولة (الهياكل الصحية للمرضى داخل المستشفى IPD، ITFC: بعض المراحيض المزودة بمقاعد ومقود للأشخاص الأقل قدرة) و تقع على بعد 30 مترا وليس أكثر من 5 أمتار من المستخدمين.
5.3. Are Latrines/toilets in a safe location (to avoid sexual violence, night lights provided, doors with locks)? Located to avoid risk of sexual violence, lockable doors and Night lights provided and operating | هل تقع المراحيض في مكان آمن (لتجنب العنف الجنسي، توفير أضواء ليلية، أبواب مع أقفال)؟ الموقع يتجنب خطر العنف الجنسي والأبواب القابلة للقفل والأضواء الليلية المقدمة والتشغيل
5.4. There should be hand washing facility with soap, other detergent and disinfectant. | يجب أن يكون هناك مرفق لغسل اليدين مع الصابون والمنظفات الأخرى والمطهر.
5.5. As latrines are one of the faecal contamination risks they should be placed at minimum 30 meter away from any water source (boreholes, wells, springs etc) | وبما أن المراحيض هي أحد مخاطر تلوث البراز، ينبغي وضعها على بعد 30 مترا على الأقل من أي مصدر للمياه (الآبار، الآبار، الينابيع، إلخ)
6. Wastewater disposal | التخلص من مياه الصرف الصحي
6.1. Is there any onsite wastewater disposal (infiltration trenches, soak away pits, evaporation pond etc.)? If no, use the comment space explaining how it is disposed of | هل هناك أي طرق للتخلص من مياه الصرف الصحي في الموقع (خنادق التسلل، نقع بعيدا الحفر، بركة التبخر الخ)؟ إذا لم يكن هناك، استخدم مساحة التعليق لشرح كيفية التخلص منها
6.2 If there is onsite disposal, is it sited at more than 30 meter from any water source? | إذا كان هناك طرق للتخلص في الموقع، هل يقع على بعد أكثر من 30 مترا من أي مصدر للمياه؟
6.3 Are there any wastewater pre-treatment systems like grease trap (grease and soap remover), septic tanks and others? | هل هناك أي أنظمة معالجة ما قبل معالجة مياه الصرف الصحي مثل مصيدة الشحوم (الشحوم ومزيل الصابون) وخزانات الصرف الصحي وغيرها؟
6.4 Are all waste water treatment and disposal facilities checked and maintained? If yes specify frequency | هل يتم فحص جميع مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها وصيانتها؟ إذا كانت الإجابة نعم قم بتحديد التردد
· "Clean" wastewater …e.g. from tap stand, hand pump (without soap, oil, grease) => Soak away pits (emergency), Infiltration trenches, Proper sealed sewer system, wastewater trucking. > 30 m from any ground water source | تنظيف مياه الصرف الصحي ... على سبيل المثال من موقف الحنفية، مضخة يدوية (دون الصابون، والنفط، والشحوم) = > نقع بعيدا حفر (الطوارئ)، خنادق التسلل، السليم نظام الصرف الصحي مختومة، النقل بالشاحنات مياه الصرف الصحي. > 30 متر من أي مصدر للمياه الجوفية
· "Dirty" wastewater (with soap, oil, grease) Soak away pits (emergency) Infiltration trenches. Proper sealed sewer system. > 30 m from any ground water source | مياه الصرف الصحي "القذرة" (مع الصابون والزيت والشحوم) نقع بعيدا حفر (الطوارئ) خنادق التسلل. نظام الصرف الصحي مختومة السليم. > 30 متر من أي مصدر للمياه الجوفية
· Rain and runoff water Natural drainage. | الأمطار ومياه الصرف الصحي الطبيعية
7. Health care waste management | إدارة نفايات الرعاية الصحية
7.1-7.9 Basic understanding | الفهم الأساسي
General | عام
Install all waste containers at maximum 5 to 20 m walking distance from where the waste is generated | تركيب جميع حاويات النفايات على مسافة 5 إلى 20 متر مشيا على الأقدام من مكان توليد النفايات
Provide 3 sharp, 3 soft and 3 organic waste containers per location, one for use, one for rotation, one for spare. | توفير 3 حاويات نفايات عضوية حادة و3 حاويات لينة و3 حاويات عضوية لكل موقع، واحدة للاستخدام، واحدة للتناوب، واحدة للاحتياطي.
Install at least 1 sharp, 1 soft and 1 organic waste container per 20 beds. | حاوية نفايات عضوية واحدة حادة وواحدة لينة وواحدة عضوية على الأقل لكل 20 سريرا.
Sharps | الأدوات الحادة
Provide appropriate sharps containers in convenient locations | توفير حاويات حادة مناسبة في مواقع ملائمة
Modified drugs pot (or reusable sharps container if available). | وعاء المخدرات المعدلة (أو حاوية حادة قابلة لإعادة الاستخدام إذا كانت متاحة).
Safety box: in case of immunization, possibly in the early stages of acute emergency or for specific waste (e.g. very long needles) or could be the national standard. | صندوق الأمان: في حالة التمنيع، ربما في المراحل المبكرة من حالات الطوارئ الحادة أو لنفايات محددة (مثل الإبر الطويلة جدا) أو يمكن أن يكون المعيار الوطني.
Ensure regular collection and disposal of sharp waste. | جمع النفايات الحادة والتخلص منها بشكل منتظم.
Provide appropriate sharps pit: | توفير حفرة الأدوات الحادة المناسبة:
ü Concrete lined sealed pit or adapted drum/plastic container in case of acute emergency, small health post, starting up phase of bigger structures | حفرة محكمة الغلق مبطنة بالخرسانة أو أسطوانة / حاوية بلاستيكية ملائمة في حالة الطوارئ الحادة ، مركز صحي صغير ، مرحلة بدء الهياكل الأكبر
ü With Safety Box Reducer if this kind of containers are used in the structure. | مع مخفض صندوق الأمان في حالة استخدام هذا النوع من الحاويات في الهيكل.
Soft waste | النفايات اللينة
Provide appropriate soft waste containers (20-60 l capacity) in convenient locations. | توفير حاويات مناسبة للنفايات اللينة (سعة 20-60 لترًا) في أماكن مناسبة.
Ensure at least daily collection of soft waste, with safe temporary storage before (potential) treatment. | تأكد على الأقل من التجميع اليومي للنفايات اللينة ، مع التخزين المؤقت الآمن قبل المعالجة (المحتملة).
Ensure disinfection and cleaning of emptied soft waste containers. | التأكد من تطهير وتنظيف حاويات النفايات اللينة المفرغة.
Provide appropriate treatment and disposal facilities: | توفير مرافق المعالجة والتخلص المناسبة:
ü De Montfort incinerator (or equivalent or more modern) with 2 ash/residues pits: Ashes and residues deposited directly in ash/residues pits. | ü محرقة De Montfort (أو ما يعادلها أو أكثر حداثة) مع 2 حفر رماد / بقايا: ترسب الرماد والبقايا مباشرة في حفر الرماد / البقايا.
ü Covered pit if (very) small quantity of waste and/or lots of space available. | ü حفرة مغطاة إذا كانت كمية النفايات صغيرة (جدًا) و / أو توفر مساحة كبيرة.
ü Exceptionally, offsite disposal with appropriate transport facilities (e.g. containers, vehicles, waybills) if urban zone/dense population/no space. | ü بشكل استثنائي ، التخلص خارج الموقع مع مرافق النقل المناسبة (مثل الحاويات والمركبات وبيانات الشحن) إذا كانت المنطقة الحضرية / كثافة السكان / لا توجد مساحة.
Organic waste | النفايات العضوية
Provide appropriate organic waste containers in convenient location | توفير حاويات نفايات عضوية مناسبة في مكان مناسب
ü Maternity: 15 to 40 l. | الأمومة: من 15 إلى 40 لترًا.
ü Operating theatre: 40 to 60 l. | غرفة العمليات: 40 إلى 60 لترًا.
Ensure immediate collection and disposal of organic waste | ضمان التجميع الفوري والتخلص من النفايات العضوية
Ensure disinfection and cleaning and of emptied organic waste containers. | التأكد من تطهير وتنظيف حاويات النفايات العضوية المفرغة.
Provide appropriate final disposal facilities: | توفير مرافق التخلص النهائي المناسبة:
ü 2 organic waste pits, each with a fixed cover and a ventilation pipe. | 2 حفرة نفايات عضوية ، كل منها بغطاء ثابت وأنبوب تهوية.
ü Exceptionally offsite disposal with appropriate transport facilities (e.g. containers, vehicles, waybills) if urban zone/dense population/no space. | التخلص بشكل استثنائي خارج الموقع مع مرافق النقل المناسبة (مثل الحاويات والمركبات ووثائق الشحن) إذا كانت المنطقة الحضرية / كثافة السكان / لا توجد مساحة.
Waste zone | منطقة النفايات
Provide defined waste zone with soft waste storage and all appropriate treatment and disposal facilities located inside. | توفير منطقة نفايات محددة بمخزن نفايات لينة وجميع مرافق المعالجة والتخلص المناسبة الموجودة بداخلها.
Install fence around waste zone. | نصب سياج حول منطقة النفايات.
Install washing area with water point within the waste zone. | قم بتركيب منطقة غسيل بها نقطة مياه داخل منطقة النفايات.
Install facilities for wastewater evacuation via grease trap to an appropriate disposal system | تركيب مرافق لتصريف المياه العادمة عن طريق مصيدة الشحوم إلى نظام التخلص المناسب
Ensure management and supervision by designated and trained person(s) | ضمان الإدارة والإشراف من قبل شخص (أشخاص) معين ومدرب
Distance > 50 m from water sources (certainly when organic waste pits are included) | المسافة> 50 مترًا من مصادر المياه (بالتأكيد عندما يتم تضمين حفر النفايات العضوية)
Complete waste zone must be maintained daily. | يجب الحفاظ على منطقة النفايات الكاملة يوميًا.
8. Vector Control | مكافحة ناقلات الأمراض
Prevent transmission of vector borne diseases within health structures. | منع انتقال الأمراض المنقولة بالنواقل داخل الهياكل الصحية.
ü Minimise the survival chance and density of vectors in health structures. | تقليل فرص البقاء على قيد الحياة وكثافة النواقل في الهياكل الصحية.
ü Reduce contact of persons (e.g. patients, staff) with infected vectors. | قلل من اتصال الأشخاص (مثل المرضى والموظفين) بالنواقل المصابة.
ü Reduce contact of vectors with infected patients. | التقليل من ملامسة النواقل للمرضى المصابين.
Prevent infestation of vectors and nuisance pests in health structure. | منع الإصابة بالنواقل والآفات المزعجة في البنية الصحية.
Provide appropriate vector control facilities, equipment and services in addition to the other water and sanitation requirements. | توفير المرافق والمعدات والخدمات المناسبة لمكافحة ناقلات الأمراض بالإضافة إلى متطلبات المياه والصرف الصحي الأخرى.
9. Dead Bodies | جثث الموتى
Ensure safe storage of bodies prior to burial/cremation | ضمان التخزين الآمن للجثث قبل الدفن / حرق الجثث | *
ü Provide appropriately sized and located morgue for In-patients structures, with separate morgue for the isolation units. And just identified area and knowledge is required for Health posts. | توفير مشرحة ذات حجم مناسب وموقع مناسب للمرضى المنومين ، مع مشرحة منفصلة لوحدات العزل. والمجال المحدد والمعرفة فقط مطلوبان للوظائف الصحية.
· Ensure dead bodies are handled safely, and appropriate hygiene and disinfection measures are taken when handling and preparing bodies. | ضمان التعامل مع الجثث بأمان ، واتخاذ تدابير النظافة والتطهير المناسبة عند التعامل مع الجثث وإعدادها.
ü General | عام
All persons handling and preparing bodies wear gloves. | يرتدي جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الجثث ويجهزونها قفازات.
All persons handling and preparing bodies wash hands using water and soap after manipulation. | يغسل جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الجثث ويجهزونها أيديهم بالماء والصابون بعد التلاعب.
ü Epidemics of contagious diseases (refer to specific guidelines!) | أوبئة الأمراض المعدية (راجع إرشادات محددة!)
ü Ensure handling, preparation, and burial of bodies is done in a culturally sensitive manner. | ضمان التعامل مع الجثث وإعدادها ودفنها بطريقة حساسة ثقافياً.

## المياه والصرف الصحي والنظافة
تقييم سريع للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية
تعليمات حول استخدام RAT. • ويفضل أن يتم التقييم من قبل شخص تقني في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، ولكن يمكن إجراؤه بواسطة موظفين فنيين غير متخصصين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع إحاطة مسبقة / أو تدريب • يجب أن يتم التقييم مع الدليل في متناول اليد • الملاحظة هي الطريقة الأساسية للتقيم ما لم يذكر (معلومات أساسية) • إجابات مثل لا تعرف ، بطريقة ما ، جزئياً ، إلخ يجب أن تعتبر لا. • التقط أكبر قدر ممكن من الصور لجميع الملاحظات
I. معلومات أساسية (KI)
البيانات الأساسية
عدد الموظفين: الطبية + غير الطبية | لا | عدد الولادات /يوميا |  | 100
عدد أفراد الأسرة المقيمين في أرض المستشفى | لا اعرف | عدد مراكز التغذية التكميلية الجافة، |  | 5
عدد المرضى الخارجيين /يومياً | لا اعلم | حجم/سرير التغذية العلاجية للمرضى الداخليين |  | 30
عدد المرصى الداخليين (أسّرة) | لا | التغذية التكميلية الرطبة , العدد |  | 15
عدد العمليات الجراحية /يوميا | لا | نسبة الاشغال :% |  | 100
عدد موظفين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية |  |  | عمال النظافة، مديري النفايات، السباكين، وغيرهم
1.1. هل تم تدريب موظفين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من قبل المرفق الصحي على التشغيل والصيانة ؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
1.2. هل تم تزويد الموظفين بالأدوات التقنية والإدارية اللازمة؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
1.3.هل تم طعيم الموظفين المعرضين للمخاطر الصحية ضد التهاب الكبد الوبائي ب و الكزاز ؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
1.4.هل يمكن للموظفين المعرضيين للمخاطر الصحية الوصول إلى العلاج الوقائي بعد التعرض ؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
2.1. هل المياه المذكورة أعلاه متوفرة باستمرار في جميع الأوقات ؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
2.3. هل يوجد مصدر احتياطي محدد لإمدادات المياه (خط المدينة ، مصدر الجار ، نقل المياه بالشاحنات)؟ اذا اجبت بنعم، من فضلك وضح.؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
2.4.هل هناك مستعملون لمياه المرافق الصحية غير المريض ومقدم الرعاية والموظفين؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تحديد ؟ معلومات أساسية | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
3.2. هل يتم فحص الكلور المتبقي ؟ إذا كانت الأجابة بنعم , حدد التكرار. معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
3.3. هل تم إجراء أي اختبار ميكروبي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى كتابة التاريخ والنتيجة في المرفق / الملخص معلومات أساسية. | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
3.4. هل يتم إجراء أي اختبار للتركيب الكيميائي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى كتابة التاريخ والنتيجة في المرفق / الملخص. معلومات أساسية | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
3.5. هل الماء مقبول من قبل المستفيدين (لا طعم، لون، ورائحة؟) معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.4. هل هناك لجنة لمكافحة العدوى ؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.5. هل يتم تنظيف وتطهير المعدات والأدوات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، حدد بما في ذلك نوع المطهر؟ معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.6. هل يتم تعقيم المعدات والأدوات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام؟ إذا كانت الإجابة بنعم حدد. معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.7. هل يوجد نظام لتنظيف وتطهير الأسطح والأجنحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تحديد كيفية ذلك في مساحة التعليق. | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.8. هل معدات الحماية الشخصية متوفرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، قم بذكرها في مساحة التعليق. | نعم | نعم | الكمامات المقمات كفوف
لا
4.11. هل هناك أي إجراءات أو بروتوكول أو إجراءات موثقة لمكافحة العدوى؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى إرفاق / ملخص | نعم | نعم | تعليقات
لا
6.1 هل هناك طرق للتخلص من مياه الصرف الصحي في الموقع ( خنادق التسلل , بركة التبخر , الخ ) إذا لا , استخدم مساحة التعليق لشرح كيف يتم التخلص منها. | نعم | نعم | تعليقات
لا
6.4 هل يتم فحص وصيانة جميع مرافق التخلص ومعالجة المياه المستعملة ؟ إذا كان نعم يرجى تحديد التكرار | نعم | نعم | تعليقات
لا
7.1. هل يتم معالجة النفايات الطبية والتخلص منها في الموقع (في مباني المنشأة الصحية)؟ إذا كانت الإجابة "لا" ، فيرجى استخدام مساحة التعليق للإشارة إلى المكان. معلومات أساسية | نعم | نعم | تعليقات
لا
7.9.هل يوجد دليل وطني لإدارة النفايات الطبية؟ نعم أرفق / ملخص. (معلومات أساسية) | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
8.1. هل أي من الأمراض التالية المنقولة بالنواقل متوطنة في المنطقة؟ لملاريا ، حمى الضنك ، الحمى الصفراء , الالتهابات المعوية ، الليشمانيات ، التهابات العين ، التيفوس ، الحمى الانتكاسية ، حمى الخندق ، الطاعون ، التيفوس ، حمى لاسا ، داء السلمونيلات ، التقشير ، التيفوس ، الجرب ، داء البريميات ، الطاعون ، حمى هانتا. إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تأكيدها . (معلومات أساسية) | نعم | نعم | جرب
| لا | لا
8.2 إذا كان أي مما سبق متوطناً و / أو وجود نواقل بكثرة ، فهل تم اتخاذ أي تدابير لمكافحة النواقل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى استخدام مساحة التعليق للتحديد. | نعم | نعم | المشورة ةالاحالة وصرف الادويةتعليقات
لا
9.1. هل توجد مشرحة أو مكان مخصص لاحتجاز الجثث داخل أراضي المرفق الصحية؟ | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
9.2.هل يمتلك الموظفون الذين يتعاملون مع الجثث معدات الحماية المناسبة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، حدد في مساحة التعليق | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
9.3.هل لدى الموظفين الذين يتعاملون مع الجثث الإجراءات والبروتوكولات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، أرفق / ملخص | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
II. ملاحظة/ جولة ميدانية
مياه
كمية المياه المتوفرة يوميا باللتر | 600 | نوع المصدر : مياه المدينة ,بؤرة , بئر , ربيع , شاحنات المياه , أخرى…………………………………………………..
السعة التخزينية المتوفرة باللتر | 7000 | Type of tank- plastic/pvc tank, metalic, concrete, bladder, other…………………………………
هل التخزين المذكور أعلاه: نظيف ، لا يوجد تسريب ، وموضع بشكل صحيح (محمي ، مظلل ، سهل الصيانة الدورية والعرضية)؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
إذا كان هناك أي تلوث محتمل للمصادر ، هل هم أكثر من 30 مترا من مصدر المياه؟ | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
النظافة
عدد الاستحمام / مرافق الاستحمام للمرضى | 4 | Describe physical state and type
عدد الاستحمام /مرافق الاستحمام للموظفين | 2
4.1.هل توجد مرافق لغسل الأيدي في جميع النقاط الحرجة (أجنحة النشاط الطبي والمرضى ، والاستشارة ، والمراحيض ، إلخ)؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.2. هل مرافق غسيل الأيدي مجهزة بالصابون أو المطهرات الأخرى في جميع النقاط الحرجة؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.3. هل مرافق الاستحمام مناسبة للمستخدمين (ثقافيًا واجتماعيًا ، مفصولة حسب الجنس والموظفين / المرضى ، يمكن للأطفال والمعاقين الوصول إليها ، آمنة ، إضاءة ، أبواب قابلة للقفل)؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.9. هل توجد منطقة مخصصة يمكن استخدامها للعزل عند الحاجة؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
4.10. هل هناك منطقة مخصصة لغسل أي مادة من مواد المرفق الصحي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، قم بالتفصيل في مساحة التعليق | نعم |  | تعليقات
لا
4.11. هل هناك أي إجراءات أو بروتوكول أو إجراءات موثقة لمكافحة العدوى؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى إرفاق / ملخص | نعم | نعم | تعليقات
لا
5. التخلص من الفضلات
عدد المراحيض للموظفين |  | يرجى التأكيد: مرحاض حفرة ، مرحاض محسن جيد التهوية ، مرحاض دافق ، غير ذلك (انظر للصورة)
عدد المراحيض للمرضى
5.1. هل المراحيض / الحمامات مناسبة للمستخدمين (تتم صيانتها ، ثقافيًا واجتماعيًا ، مفصولة حسب الجنس والموظفين / المريض) | نعم | نعم | تعليقات
لا
5.2 هل يمكن الوصول إلى المراحيض (وصول المعاقين ، والأطفال ، على مسافة تتراوح بين 5 و 30 مترًا من الجناح الذي يدخلون إليه)؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
5.3. هل المراحيض / الحمامات في مكان آمن (لتجنب العنف الجنسي ، والإضاءة الليلية متوفرة ، والأبواب ذات الأقفال)؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
5.4. هل توجد مرافق لغسل الأيدي بالقرب من المراحيض مزودة بالصابون أو المطهرات الأخرى؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
5.5. هل توضع المراحيض على بعد أكثر من 30 مترًا من مصادر المياه؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
6. التخلص من مياه الصرف الصحي
6.2 إذا كان يتم التخلص من النفايات في الموقع ، فهل يقع على بعد أكثر من 30 مترًا من أي مصدر للمياه؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
6.3 هل هناك أي أنظمة معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي مثل مصيدة الشحوم (مزيل الشحوم والصابون) وخزانات الصرف الصحي وغيرها؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
7. التخلص من النفايات الطبية
7.2. هل توجد دلاء / حاويات نفايات مسماة (حسب اللون أو الاسم أو الرقم) لمختلف أنواع النفايات (الأدوات الحادة والناعمة والعضوية والمنزلية / العامة) بالقرب من نقطة التوليد؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، استخدم المساحة الموجودة لتحديدها. | نعم | نعم | 30متر
لا
7.3. الأدوات الحادة : هل الحاويات للأدوات الحادة التي يمكن إعادة استخدامها /التخلص منها متوفرة ؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
7.4.الأدوات الحادة :هل حاويات الأدوات الحادة يتم جمعها بانتظام والتخلص منها في حفرة مصفحة ومؤمنة | نعم | نعم | تعليقات
لا
7.5.النفايات اللينة: هل يتم جمع دلاء النفايات اللينة بانتظام ومعالجتها / حرقها في حالة جيدة / محرقة عاملة والتخلص منها في حفرة الرماد؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
7.6. النفايات العضوية / المشيمة: هل يتم جمع الدلاء العضوية / المشيمة ونقلها عند التوليد والتخلص منها في حفرة عضوية / مشيمة مناسبة (مؤمنة وجيدة التهوية)؟ | نعم |  | تعليقات
| لا | لا
7.7. هل توجد نطاق / منطقة نفايات محددة ومحمية (مسيجة)؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
7.8. هل هناك منطقة مخصصة داخل النطاق مع إمكانية الوصول إلى مرفق النظافة (صابون / مطهر لغسل اليدين ودلو (سلة نفايات) للتنظيف والتعقيم؟ | نعم | نعم | تعليقات
لا
انطباع عام

## الدعم النفسي الاجتماعي
الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS)
خدمات الصحة النفسية | نعم | لا | تعليق
هل يوفر هذا المرفق الصحي تحديد وعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات؟ إذا كانت الإجابة بنعم الدائرة التي منها: الصرع, اضطرابات ذهانية, الاكتئاب, القلق, اضطرابات النمو (التخلف العقلي), أخرى:
هل يوفر هذا المرفق الصحي متابعة مستمرة للأدوية العقلية؟ إذا كانت الإجابة بنعم الدائرة التي منها : الصرع, اضطرابات ذهانية, الاكتئاب, القلق, أخرى: |  |  | الصرع
هل يوفر هذا المرفق الموظفين (مثل العاملين النفسيين والاجتماعيين، ومديري الحالات، والأخصائيين الاجتماعيين) الذين يقدمون خدمات إدارة حالات الصحة العقلية؟ |  |  | أنثى/ذكر
هل ينخرط الموظفون في هذا المرفق الصحي في تعزيز الصحة النفسية على مستوى المجتمع المحلي والتوعية بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى وصف (على سبيل المثال، أي الموظفين، وعدد المرات، وأنواع الأنشطة): |  |  | العاملين الصحيين
هل الاضطرابات النفسية موثقة في تقرير المرض الأسبوعي أو الشهري؟
كم عدد المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية تم فحصهم في الشهر الماضي؟ قدم تقديرات إذا كانت الأرقام الدقيقة غير متوفرة. | # ذكر | # انثى | الجميع
الاضطرابات النفسية والعصبية (المجموع) | 0 | 0
الاضطرابات الذهانية | 0 | 0
الصرع | 19 | 21
اكتئاب | 0 | 0
قلق | 0 | 0
اضطرابات النمو (التخلف العقلي) | 0 | 0
شكاوى جسدية غير محددة (لا يوجد سبب عضوي) | 0 | 0
آخر: __________
MHPSS احالة | نعم | لا | التعليقات
هل يوجد في هذا المرفق عملية واضحة لإحالة المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية إلى مرافق ثانوية أو جامعية متخصصة؟
أين توجد أقرب نقطة إحالة لرعاية الصحة النفسية المتخصصة (طبيب نفسي أو ممرضة نفسية)؟
مشفى سجو
مدينة:سجو
10
0-5km
5-10km
more than 10km
0-5km
5-10km
more than 10km

## العنف القائم على النوع
العنف القائم على النوع
هل تم ضمان دعم الناجين قبل بداية الأزمة / الكارثة؟
هل يوجد بروتوكول صحي معمول به للإدارة السريرية للاغتصاب وعلاج الناجيات؟
هل الناجيات من الاغتصاب ، أو الطاقم الطبي ، مطالبين بإبلاغ الشرطة أو سلطة أخرى؟
هل يوجد نظام إحالة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
إذا كان الأمر كذلك ، فقم بوصف كيفية إحالة الناجين إلى مستويات أعلى من الرعاية الصحية. إذا تم إجراء إحالات طبية للناجيات من الاغتصاب ، فكيف يتم نقل السجلات وكيف يتم نقل الناجيات: | تنسيق مع الجهات المعنية
ما هي أنواع الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
الإدارة السريرية للاغتصاب
إدارة المضاعفات المتعلقة بقطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (FGC)
تقديم المشورة/ الدعم النفسي والاجتماعي/ خدمات إدارة الحالات للناجين
الإحالات إلى خدمات أخرى
أخرى (تحديد):
هل الأدوية الأساسية لرعاية ما بعد الاغتصاب (PEP ، EC ، إلخ) متوفرة دائمًا؟
كيف يتم تخزين هذه الأدوية ومراقبتها وربطها بالأطباء المدربين في مجال مكافحة الأمراض والوقاية منها ؟:
هل يتم تحديد الناجين بالاسم هنا ونوع العلاج؟ (هل يوجد نظام ترميز؟)
هل ملفات المرضى مقفلة ومؤمنة؟
هل يوجد نظام معمول به للإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى وكالة أو سلطة حكومية؟
كم عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها للمنشأة الصحية (الشهر / العام الماضي)؟
ما هي أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي الأخرى التي تم الإبلاغ عنها للمنشأة الصحية (الشهر / العام الماضي)؟ | لاتوجد هذه الخدمة في المركز
هل يوجد مكان آمن وسري لاستقبال الناجين؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، اطلب رؤيتها. هل هي آمنة وسرية؟ الرجاء التعليق:
ما هي نقاط الحماية / إحالات الخدمة الاجتماعية المتاحة:
مركز المرأة
منظمة / المجتمع المحلي مع خدمات مركزة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي
مكتب رعاية اجتماعية / خدمة حكومية
الشرطة / خدمة الأمن
خدمة شبه قانونية / قانونية
صعوبات / تحديات
ما هي التحديات الرئيسية التي تتم مواجهتها من حيث تقديم الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
عدم توافر مركز او عيادة بهذا المجال
لا
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
لا
لا
لا
لا
نعم
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
لا
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم